| PAKIET 1: POMPA INFUZYJNA DWUSTRZYKAWKOWA – 1 SZT. |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pompa dwustrzykawkowa z kolorowym ekranem LCD | TAK |  |
| 2 | Dwa niezależne tory infuzji | TAK |  |
| 3 | Montaż strzykawek od frontu pompy | TAK |  |
| 4 | Automatyczna identyfikacja rozmiaru strzykawki na ekranie | TAK |  |
| 5 | Możliwość stosowania strzykawek: 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 60ml wszystkich producentów polskich i zagranicznych | TAK |  |
| 6 | Minimum 3 tryby pracy : czasowy, dawki, wagi | TAK |  |
| 7 | Całkowity zakres infuzji min: 0,1 ml/h do 1800 ml/h | TAK |  |
| 8 | Objętość w trybie czasu min: 0,1 - 999,9ml ( krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 9 | Całkowity zakres objętości min: 0,1 - 999,9ml ( krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 10 | Objętość w trybie czasu min: 0,1 - 999,9 ml (krok co 0,1 ml) | TAK |  |
| 11 | Funkcja KVO | TAK |  |
| 12 | Zakres okluzji min: 0,1-1,2 bar | TAK |  |
| 13 | Funkcja Bolus | TAK |  |
| 14 | Zakres Bolusa min: 10 -1200 ml/h | TAK |  |
| 15 | Alarmy: 5min.do opróżnienia strzykawki, pusta strzykawka, obluzowanie strzykawki, osiągnięta pełna dawka, niedrożność, błąd w działaniu, uszkodzenie urządzenia, Bolus, KVO, niski poziom baterii, brak zasilania | TAK |  |
| 16 | Min. 3 poziomy głośności alarmów | TAK |  |
| 17 | Możliwość archiwizacji i rejestrowania min.5000 historii infuzji | TAK |  |
| 18 | Zasilanie AC 100-240V, 50/60 Hz oraz bateryjne min. 6 godz. przy przepływie 5 ml/h | TAK |  |
| 19 | Klasa ochrony min: I Typ CF | TAK |  |
| 20 | Ochrona przed zalaniem min: IPX4 | TAK |  |
| 21 | Waga max. 3,6 kg | TAK |  |
| 22 | Wymiary: 300mm x 240mm x 250mm | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 2: SPIROMETR – 1 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Mobilny spirometr zapewniający wykonanie testów: -spirometria wolna -spirometria natężona przepływ objętość | TAK |  |
| 2 | Spirometria: VC, IC, ERV, TV, BF | TAK |  |
| 3 | Krzywa przepływ-objętość: FEV 1, FVC EX, PEF, MEF 75, MEF 50, MEF 25, FEF25/75, TPEF, FET, MIF 50, BEV, FEV1/VC MAX, VC IN | TAK |  |
| 4 | Wbudowany w obudowę komputer z dotykowym kolorowym ekranem LCD o przekątnej 7” | TAK |  |
| 5 | Ekran dotykowy LCD z podświetleniem LED Porty zewnętrzne 2 x USB Wymiary 220x250x52mm Waga do 1 kg Zasilanie 230 V ± 10%, 50 Hz, 20 VA | TAK |  |
| 6 | Wbudowana szybka drukarka termiczna- szerokość papier 112mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki komputerowej | TAK |  |
| 8 | Głowica pneumotachograficzna wymienna dla każdego pacjenta, w zestawie 10 szt. Ustniki w dwóch rozmiarach dla dorosłych dla dzieci W dostawie po 10 szt. ustników każdego rozmiaru. | TAK |  |
| 9 | Głowica pneumotachograficzna łatwo sterylizowalna w całości i nie wymagająca stosowania filtrów przeciwbakteryjnych. Gwarantowana liczba sterylizacji w wysokiej temperaturze >1000 | TAK |  |
| 10 | Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS Ocena jakości badania w skali A-F Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS | TAK |  |
| 11 | możliwość porównania wyników badań przed i po leku z automatyczną oceną próby rozkurczowej możliwość graficznej i liczbowej prezentacji porównania wyników do 30 zarejestrowanych badań możliwość porównania wyników testów z wartościami należnymi obliczanie odchyleń standardowych i percentyli możliwość edycji własnego nagłówka możliwość uzyskania automatycznej diagnozy | TAK |  |
| 12 | Automatyczna ocena próby rozkurczowej zgodna z zaleceniami ERS | TAK |  |
| 13 | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych. Wartości należne: GLI, ERS, NHANES i inne, | TAK |  |
| 14 | Możliwość transmisji wyników do PC | TAK |  |
| 15 | Elektroniczna stacja pogodowa (ciśnienie atmosferyczne, wilgotność i temperatura powietrza połączona ze spirometrem do automatycznej korekcji BTPS. | TAK |  |
| 16 | Oprogramowanie spirometru w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 3: MONITOR TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ – 3 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 3 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 3 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 5 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Douszny termometr elektroniczny przeznaczony dla dorosłych,, dzieci, noworodków. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | TAK |  |
| 3 | Wymiary: max. 155 x 45 x 35 mm | TAK |  |
| 4 | Waga max. 100 g | TAK |  |
| 6 | Prosta obsługa, Wyraźny, duży wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 7 | Czas pomiary max. 3 sekundy | TAK |  |
| 8 | Pomiar w stopniach Celsjusza i Farenheita | TAK |  |
| 9 | Zakres mierzonych temperatur min. od 20-22 do maks. 42 - 43 °C | TAK |  |
| 10 | System informacji zwrotnej: migająca kontrolka oraz sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawnie wykonany pomiar | TAK |  |
| 11 | Aparat umożliwiający dokonanie pomiaru tyko gdy jest wyposażony w wymienne, jednorazowe osłonki pomiarowe | TAK |  |
| 12 | Pamięć ostatniego pomiaru | TAK |  |
| 13 | Automatyczne wyłączanie po upływie max. 10 sek. | TAK |  |
| 15 | Odporność na upadek z min. 90 cm poparta certyfikatami | TAK (załączyć certyfikat do oferty) |  |
| 16 | Aparat ma nie wymagać okresowych kalibracji, poparte instrukcją obsługi | TAK |  |
| 17 | W zestawie osłonki pomiarowe min. 800 szt. | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |