| ZADANIE 1: Defibrylator z pulsoksymetrem z możliwością teletransmisji i automatycznego pomiaru ciśnienia |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2018 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 7 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2017 poz. 211; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zasilanie |
| 1 | bateryjne/akumulatorowe | Tak |  |
| 2 | Zasilanie z 230 V ~AC | Tak |  |
| 3 | średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | Tak |  |
| 4 | ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 400 | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 5 | możliwość ładowania akumulatorow z AC 220 V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| Funkcje / cechy |
| 6 | urządzenie przenośne | Tak. |  |
| 7 | ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |
| 8 | ilość kanałów ekg: min. 12 | Tak |  |
| 9 | interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | Tak |  |
| 10 | Pomiar uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu ekg – w formie wydruku | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 , Pomiar saturacji krwi tętniczej |
| 11 | zakres pomiaru min. 50 -100% | Tak |  |
| 12 | czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | Tak |  |
| Monitorowanie funkcji życiowych : Pomiar ciśnienia |
| 13 | badanie ciśnienia metoda nieinwazyjną | Tak |  |
| Defibrylacja |
| 14 | łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |
| 15 | elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min. 2 kpl. | Tak |  |
| 16 | defibrylacja ręczna | Tak |  |
| 17 | defibrylacja półautomatyczna AED | Tak |  |
| 18 | zakres dostarczanej energii min. 5 – 360 J | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 19 | ilość poziomów enrgetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 22 | Tak |  |
| 20 | dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 21 | kardiowersja | Tak |  |
| Stymulacja przezskórna serca |
| 22 | tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | Tak |  |
| 23 | zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | Tak |  |
| 24 | zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -200 mA | Tak |  |
| Metronom |
| 25 | Funkcja podawania rytmu 100 uc./min oraz sekwencji oddechów w przypadku prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej | Tak |  |
| 26 | Możliwość zmiany procedury dla różnych pacjentów i okoliczności (min. 4 protokoły postępowania) | Tak |  |
| Ekran |
| 27 | przekątna ekranu min. 6,5 cala | Tak |  |
| 28 | Kolorowy LCD TFT | Tak |  |
| 29 | Dobrej widoczności w dużym oświetleniu słonecznym | Tak |  |
| Alarmy |
| 30 | alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | Tak |  |
| Drukarka |
| 31 | szerokość papieru min. 90 mm | Tak |  |
| 32 | ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | Tak |  |
| 33 | prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | Tak |  |
| Inne wymagania |
| 34 | możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | Tak |  |
| 35 | możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora do stacji odbiorczych powszechnie używanych w Polsce - Lifenet System) | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 36 | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | Tak |  |
| 37 | Odporność na wilgoć i kurz nie mniejsza niż IP44 | Tak |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |