|  | Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 |
| --- | --- |
|  | TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 |
|  | Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 70 1020 3903 0000 1002 0011 8117 |
|  | NIP: 766-10-15-232 Internet: http://www.szpitalwagrowiec.pl |
|  | Zamówienia Publiczne: TEL/FAX: (067)26-81-527; e-mail: zampub@szpitalwagrowiec.pl |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| Przedmiot zamówienia | Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | 25.09.2019 r. godz. 10.00 | Termin otwarcia ofert | 25.09.2019 r. godz. 10.15 |
| Klasyfikacja CPV | 34.11.41.21-3, 33.10.00.00 |
| Części zamówienia | n/d |
| Tryb postępowania | Przetarg nieograniczony |
| Wartość zamówienia | Poniżej 221.000 Euro |
| Publikacja | Biuletyn Zamówień Publicznych nr 598593-N-2019 z dnia 17.09.2019 r. |
| Powiązania | n/d |
| Podstawa | Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) |
| Numer postępowania | ZP/PN/11/9/2019 |
| Kontakt | Krzysztof Woźniak (tel/fax 067/2681527; kom 607078557); zampub@szpitalwagrowiec.pl |
| Zawartość SIWZ | Część I: Instrukcja dla Wykonawców |
|  | Część II: Formularz oferty i załączniki |
|  | załącznik nr 2.1: formularz oferty |
|  | załącznik nr 2.2A-2.2B: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 25a Ustawy PZP |
|  | załącznik nr 2.3: informacja Wykonawcy (grupa kapitałowa) |
|  | załącznik nr 2.4: Art. 22a ust. 1 Ustawa PZP - zasoby |
|  | załącznik nr 2.5: wykaz dostaw |
|  | załącznik nr 2.6: tabela - parametry |
| Ilość stron | Część I: od nr 1 do nr 16 | Część II: od nr 1 do 35 |
| Data opracowania SIWZ | 13.09.2019 | Aktualizacja | 23.09.2019 godz. 09.00 |

SPIS TREŚCI

Rozdział I: Informacje ogólne	3

Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku	3

ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE	4

Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty	6

Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty	7

Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ	8

Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert	8

Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert	9

Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert	9

Rozdział X: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy	9

Rozdział XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert	9

Rozdział XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty	10

Rozdział XIII: Informacje dodatkowe	11

Rozdział XIV:  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	11

Rozdział XV: Unieważnienie postępowania	11

Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej	11

Rozdział XVII: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia	11

ROZDZIAŁ XVIII: ZAŁĄCZNIK NR 2.6 – OPIS, WYTYCZNE	12

Rozdział XIX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT UMOWY	13

CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI	1

ZAŁĄCZNIK NR 2.1	1

ZAŁĄCZNIK NR 2.2A	9

ZAŁĄCZNIK NR 2.2B	10

ZAŁĄCZNIK NR 2.3	11

ZAŁĄCZNIK NR 2.4	12

ZAŁĄCZNIK NR 2.5	13

ZAŁĄCZNIK NR 2.6	133

CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

# Rozdział I: Informacje ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XVIII SIWZ oraz Załącznik nr 2.6 do SIWZ

- Termin realizacji zamówienia: do 60 dni do daty podpisania umowy

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 ze zmianami) zwanej w dalszej części Ustawą PZP.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, na podstawie art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP, tj. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Zgodnie z art. 9 Ustawy PZP postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 221.000 Euro

- Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych

- nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa),

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

- zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy PZP nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

- zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w SIWZ

- Zgodnie z art. 22a ustawy PZP –  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zgodnie z art. 23 ustawy PZP – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

  - wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy

  - Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział XVIII SIWZ przed terminem otwarcia i składania ofert

- Ustawa z 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044), Art. 1 cyt. Ustawy o opłacie skarbowej nie ma zastosowania do składanego wraz z ofertą pełnomocnictwa. SP ZOZ w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, której podmiotem tworzącym jest Rada Powiatu w Wągrowcu. SP ZOZ w Wągrowcu działa na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn.zm.), zatem nie jesteśmy podmiotem administracji publicznej który wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  z dnia 16.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 poz. 1993)

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy PZP oraz spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej i zawodowe

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w pkt. 2) zamówienia w zakresie zdolności zawodowej, jeśli wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie)  zrealizował należycie co najmniej dwa (2) zamówienia obejmujące swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 300.000,00 złotych brutto każde

# ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy przedłożyć  - [Dokumenty składane wraz z ofertą]

# oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu art. 25a ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 ze zmianami) – załącznik nr 2.2A do SIWZ

# oświadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1968 ze zmianami) – załącznik nr 2.2B do SIWZ

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, należy przedłożyć – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# Rozdział II, pkt. 3 SIWZ – wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; poprzez określenie „odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie co najmniej dwóch zamówień / dostaw na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto dla jednego zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

# W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, należy przedłożyć – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

# Dokumenty Wykonawców zamieszkałych lub mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3, ppkt. 3.1, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

- Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  – [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni przedłożyć po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed udzieleniem zamówienia publicznego (Art. 23 ust. 4 Ustawy PZP):

- w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej:

- oznaczenie stron,

- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia),

- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem wygrania przetargu),

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania 
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych z umową o zamówienie publiczne.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 3

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 7.  Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

- W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć  - [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2019 poz. 175 z późniejszymi zmianami)

- Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-6  - [Dokumenty składane wraz z ofertą za wyjątkiem pkt. 7.2]

# wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

# lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP)

# pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.

# formularz parametryczny na podstawie – załącznik nr 2.6 do SIWZ (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna [zapis danych w formacie Word; Excel]  – UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesłanie formularza w wersji elektronicznej na adres email: zampub@szpitalwagrowiec.pl;   - po terminie określonym w Rozdział VIII, tj. publicznym otwarciu ofert

- Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-7   - [Dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej – art. 26 ust. 2 ustawy PZP]

# w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Zamawiający w odniesieniu do art. 22a ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest zbadać czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.5, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w ofercie oświadczenie o którym mowa w Rozdział III pkt. 1.1 oraz dokumenty o których mowa w Rozdział III pkt. 2 złożone przez Podwykonawcę lub podmiot, którego udział lub zasoby  stanowią potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty dokumenty Podwykonawcy lub podmiotu, który udostępnił zasoby w zakresie, którego dotyczy udostępnienie, a wymienione w Rozdział III pkt. 1.2, pkt. 3, 4, 5, 6, 7 – załącznik nr 2.4 do SIWZ

# Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami/dokumentami, o których mowa w Rozdział III).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ, stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego  załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. zbindowana).

- Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza lub  przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność”, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Załączniki ofert stanowią jej integralną cześć.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie.

- Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla zapisanych stron, nie wymagamy numerowania czystych stron) oferty powinny być ponumerowane i podpisane (czyt. parafowane)  przy czym co najmniej na pierwszej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wykonawca może parafować dokumenty składane w oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już podpisane przez wystawcę dokumentu.

- Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)  z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub  które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany,  poprawki  winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:

| zewnętrzna opisana hasłem: | ZP/PN/11/9/2019 nie otwierać przed 25.09.2019 r. godz. 10:15 |
| --- | --- |
| wewnętrzna z adresem i nazwą Wykonawcy |

W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

- Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z poźn. zm.) rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 z dodaniem słów „Materiały poufne”,  lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty

# Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830). Zgodnie z w/w ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

- Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania.

- W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

- Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWZ. Informacji udziela: Krzysztof Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 do 14.00; tel/fax (0-67)2681527 (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl)

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74- z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie PZP.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

- Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWZ może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

- Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZP/PN/11/9/2019

# Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy składać do dnia 25.09.2019 r. godz. 10:00 wyłącznie w Sekretariacie budynku administracyjnego ZOZ Wągrowiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiający nie odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem

- W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego.

- Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  że wpłyną one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie, natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

- Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu.

- Także próbki (jeżeli są wymagane) lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, których Zamawiający żąda uzupełnienia w wyznaczonym terminie (jeżeli nie zostały dołączone do oferty), a także wszelkie wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty muszą zostać złożone przez Wykonawcę zgodnie z w/w zasadami

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny opóźnienia.

# Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 74 (budynek administracji – sala nr 13)

# Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert

- Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10  SIWZ, dodatkowo oznaczonym słowem ,,ZMIANA".

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWZ dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE".

- Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

# Rozdział X: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (Art. 45 ust. 2 ustawy PZP) oraz Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Rozdział XI: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych.

- Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia.

- Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji zamówienia. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie www.szpitalwagrowiec.pl

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. (Art. 26 ust. 3 Ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (Art. 26 ust. 3a Ustawy PZP).

- Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP ( art. 26 ust. 4 ustawy).

- W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1 Ustawy PZP). Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 12, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są zgodne z SIWZ i nie naruszają Ustawy PZP.  W sytuacji opisanej w pkt. 5-6 Zamawiający dokona powtórnego badania ofert. W przypadku zaistnienia przesłanek zawartych w art. 24 ustawy PZP, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców (Art. 92 ust. 1 ustawy PZP), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt lub istotne części składowe w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ust. 1 ustawy PZP).

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy PZP).

- Zamawiający poprawi w ofercie (art. 87 ust. 2 ustawy PZP):

  - oczywiste omyłki pisarskie

  - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi:

- błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto,

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

- Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy PZP), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;

- Wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w Art. 85 ust. 2 na przedłużenie terminu związania z ofertą

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

- oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

# Rozdział XII: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

| L.p. | Kryterium | Waga | Wzór | Objaśnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ofertowa | 60% | KC = ( Cn /Cb ) x 100pkt x 60% Cn – najniższa cena spośród oferowanych Cb - cena badanej oferty | Każda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższa ceną (uzyskany wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) |
| 2 | Jakość (ocena techniczna) | 30% | Wg zaoferowanych parametrów – Załącznik nr 2.6 do SIWZ (maksymalnie można uzyskać 100 pkt. x 20%) |
| 3 | Termin realizacji zamówienia | 10% | Kryterium oceniane będzie metodą uznaniową. Od 0 do 20 dni od daty podpisania umowy – 100 pkt. Od 21 do 30 dni od daty podpisania umowy – 80 pkt. Od 31 do 40 dni od daty podpisania umowy – 60 pkt. Od 41 do 50 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt. Od 51 do 60 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt. |

# Rozdział XIII: Informacje dodatkowe

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl i jeżeli Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi.

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Oferty stają się  jawne po ich otwarciu.

- Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie, wg. poniższych zasad:

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

- Zamawiający odpłatnie umożliwi kopiowanie (ksero) dokumentów

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Rozdział XIV:  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

# Zamawiający nie przewiduje udzielania z wolnej ręki zamówień uzupełniających na podstawie Art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP.

# Rozdział XV: Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:

  - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

  - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

# Rozdział XVI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte Dziale VI – Środki Ochrony Prawnej. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień Publicznych.

# Rozdział XVII: Postanowienia końcowe i udzielenie zamówienia

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania

  - Zamawiający udostępni  informacje wskazane w pkt 1, ppkt. a); d)  na stronie internetowej www.szpitalwagrowiec.pl

  - Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w:

  - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - złożonej ofercie,

  - wzorze umowy – Rozdział XIX SIWZ

jeżeli:

    - spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

    - spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

    - złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy PZP

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

# ROZDZIAŁ XVIII: ZAŁĄCZNIK NR 2.6 – OPIS, WYTYCZNE

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2019 specjalistycznego ambulansu ratunkowego typu C z zabudową części medycznej dla potrzeb zespołów Ratownictwa Medycznego

  - Oferowany ambulans musi spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A1: 2011 typ ambulansu C i PN-EN 1865-1:2010 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych) oraz wymagania NFZ dla ambulansu specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego;

  - Parametry minimalne pojazdu i zabudowy medycznej (Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane poniżej w tabeli) – załącznik nr 2.6 do SIWZ)

  - Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 2022), obowiązujących norm PN EN 1789:A1/2011 dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865-5:2012 (wymagania dotyczące innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub norm je zastępujących.

  - Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015 r. poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności.

  - Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów.

  - Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) oraz karty eksploatacji sprzętu – paszporty techniczne

  - Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, a także wolny od praw osób trzecich.

  - Wykonawca zapewni dla oferowanego pojazdu bazowego wraz z zabudową medyczną pełny serwis w okresie gwarancji odpowiednio w Autoryzowanej Stacji Obsługi pojazdu i u Wykonawcy zabudowy medycznej.

  - Ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NNW przez okres umowny dokonuje Zamawiający.

  - Rejestracja pojazdu wraz z jej kosztami leży po stronie  Zamawiającego.

  - Szczegółowy opis parametrów technicznych i użytkowych zawiera Załącznik nr 2.6 do SIWZ

  - Warunki gwarancji i serwisu zgodnie z załącznik nr 2.6 do SIWZ oraz:

- w okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Zamawiającemu

- w trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi)

# Rozdział XIX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT UMOWY

| Numer | ZP/PN/11/9/2019 |
| --- | --- |
| Dotyczy | Biuletyn Zamówień Publicznych nr |
| Załączniki |  |
| D/Realizujący | ZP |
| Zawarta | ……………………. r. w Wągrowcu |

pomiędzy:

………………………………………………………. z siedzibą w……………….., reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ

a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez:

…………………………………………

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia ……………. numer  …………….. na podstawie Art. 10 ust. 1, Art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)

§ 1. Oświadczenia stron

- Zamawiający oświadcza, iż posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia niniejszej umowy
na zasadach niżej opisanych.

- Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 
z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami, uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres ___ miesięcy od dnia protokolarnego odbioru.

§ 2. Przedmiot umowy

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę ambulansu ratunkowego typu

„C” dla potrzeb zespołów Ratownictwa Medycznego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą z dnia….. oraz na podstawie zapisów zawartych w załączniku nr 1 do umowy

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego na własny  koszt i odpowiedzialność. zgodnie z załącznikiem  nr 1 ambulans typu „C” wraz z wyposażeniem medycznym   odpowiadający wymogom stawianym w specyfikacji.

  - Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa obowiązujących na terenie RP w  zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.

  - Wykonawca oświadcza,  że dostarczy w ofercie  pełną dokumentację niezbędną do dopuszczenia pojazdów do ruchu. Wykonawca wraz z pojazdem ma obowiązek dostarczyć:

a) instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji  i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) świadectwa homologacji

e) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

f) świadectwo zgodności CE

g) karty eksploatacji sprzętu – paszporty techniczne

§ 3. Nadzór nad realizacją umowy

  - Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie …………………………..

  - Osoba wskazana w ust. 1 powyżej nie jest władna zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

  - Zmiana osoby, o której  mowa w ust.  1, nie stanowi zmiany umowy, a dla skuteczności wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony umowy o jej zaistnieniu.

§ 4. Termin wykonania

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy oraz doręczyć fakturę VAT w terminie 60 tygodni  …………..dni od daty zawarcia niniejszej umowy z uwzględnieniem treści § 6 ust. 2

    - Wykonawca dostarcza sprzęt po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym

    - Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. Wykonawca dostarcza towar do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, a z chwilą odbioru przez Zamawiającego, ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.

§ 5. Przekazanie przedmiotu umowy

Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron. W przypadku stwierdzenia wad,  Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego okresu na ich usunięcie.

§ 6. Wynagrodzenie ryczałtowe

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy jest ryczałtowe w wysokości:

a) netto ………..zł (słownie:    ), powiększone o kwotę podatku VAT o wartości 23% ,………… zł,

b) netto ………..zł (słownie:     ), powiększone o kwotę podatku VAT o wartości 8%,……….… zł,

co daje łączną kwotę brutto ……..zł (słownie:              ).

Wynagrodzenie ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru.

- Faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści 
tejże faktury, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

- Zapłatę przez Zamawiającego uważa się za dokonaną z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności, mogące spowodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy, stanowią element ryzyka Wykonawcy,
a w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7. Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  z tytułów i wysokościach określonych poniżej:

  - za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia Zamawiający wystawi noty obciążeniowe z 7-dniowym terminem płatności.

§ 8. Zawieranie umów z podwykonawcami

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przekazać Zamawiającemu pisemną informację o podwykonawcach, którzy będą realizować zamówienie. W przypadku zamiaru zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zmianę podwykonawcy.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Wykonawca wniesie zabezpieczenie  stanowiące 5% (pięć procent) ceny ofertowej, tj. w wysokości: ………………………………..
w formie ........................................

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w terminie
do 21 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 9.  Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:

- Wykonawca  zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji na sprzedawany ambulans oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy oraz do zabezpieczenia pogwarancyjnego, pokrycia wszystkich kosztów związanych z uznaną reklamacją zgodnie z ofertą z dnia  …………wydając mu w tym celu odpowiednie dokumenty, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu odbioru dostarczonego ambulansu oraz sprzętu, w tym instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, paszporty techniczne

- Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na swój koszt ambulansu, będącego przedmiotem umowy.

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu zamówienia podczas jego eksploatacji w terminie gwarancji  zgłasza do Wykonawcy  lub innego podmiotu prowadzącego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny stosowną reklamację

- Wykonawca lub inny podmiot  zapewnia autoryzowaną obsługę techniczną wykonywaną w okresie gwarancyjnym na swój koszt, natomiast pogwarancyjnym (odpłatnie).

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi.

- W trakcie okresu gwarancji  przeglądy wliczone są w cenę oferty  (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi)

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one spowodowane: błędną obsługą, niestosowaniem się do instrukcji obsługi ambulansu będącego przedmiotem umowy, eksploatacją sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

- Celem wykonania usług serwisowych autoryzowany serwis uzyska dostęp do urządzenia będącego przedmiotem umowy, w zakresie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zamawiającemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z rękojmi z wyłączeniem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym podjąć działania nie później niż 48 godzin od daty otrzymania zawiadomienia w formie pisemnej pocztą tradycyjną, faksem

- Pozostałe warunki gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, przeglądów określa oferta z dnia ……………….

§ 10. Zmiany umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.

  - w przypadku zmiany siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy w formie pisemnego aneksu

  - w przypadku zmiany nazwy oraz formy prawnej stron (np. przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną), Zamawiający dopuszcza w tym zakresie możliwość zmiany zawartej umowy, w formie pisemnego aneksu

  - Zamawiający na wniosek wybranego Wykonawcy może wydłużyć termin obowiązywania umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w przypadku wykorzystania przez Wykonawców środków ochrony prawnej, powodujących przedłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie,

  - nadzwyczajnej zmiany stosunków powodującej, że spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.

  - zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, cen urzędowych, opłat celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian zgodnie z par. 6 niniejszej umowy

- Wprowadzenie zmian określonych w pkt. 1 ppkt. a) – e) wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy; zmiana określona w ppkt. f) następuje z mocy prawa i nie wymaga się w takim przypadku sporządzania aneksu do umowy

§ 11. Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych  do realizacji niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 10 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od umowy.

- W przypadku niezrealizowania umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 4 ust. 1 przez ponad 14 dni od jego upływu (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 14 dni) lub nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odrębnego wezwania  zachowania okresu wypowiedzenia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 12. Postanowienia końcowe

    - Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

    - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie.

    - Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

    - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej  ze stron umowy.

WYKONAWCA: 							ZAMAWIAJĄCY

Integralną częścią umowy są:

  - Załącznik nr 1 – opis parametrów

  - SIWZ z dnia …………

  - Oferta z dnia ……………

# CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI

# ZAŁĄCZNIK NR 2.1

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

| Przedmiot zamówienia | Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu |
| --- | --- |
| Klasyfikacja CPV | 34.11.41.21-3, 33.10.00.00 |
| Części zamówienia | N/D |
| Tryb postępowania | Biuletyn Zamówień Publicznych nr 598593-N-2019 z dnia 17.09.2019 r. |
| Wartość zamówienia | Poniżej 221.000 Euro |
| Publikacja | Biuletyn Zamówień Publicznych nr |
| Podstawa | Art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 39, art. 43 ust.1 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) |
| Numer postępowania | ZP/PN/11/9/2019 |
| Wypełnia Wykonawca |
| Nazwa Firmy (w przypadku konsorcjum zaznaczyć lidera) |  |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: | Średnie / Małe Przedsiębiorstwo (*) |
| Telefon/fax |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie przetargu/oferty (dział ZP itp.): | Imię i nazwisko: |
|  | telefon/fax: |
|  | e-mail: |
| Reprezentacja strony umowy zgodnie z KRS, pełnomocnictwem lub innym dokumentem (aktualny na dzień złożenia oferty) | Imię i nazwisko: |
|  | stanowisko / funkcja: |
| Oferta sporządzona, zawiera | Miejscowość: Data: |
|  | Numeracja: od ……….……… do ………….……. |

Kategoria przedsiębiorstw (na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 646 z późn. zm.):

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

      - OFERTA CENOWA

| PRZEDMIOT: AMBULANS SPECJALISTYCZNY TYP „C” | Ilość: 1 szt. |
| --- | --- |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Model: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Numer VIN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Rok produkcji (min 2019): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Pojemność silinika: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia (podać w dniach, wymagany max 60 dni od daty podpisania umowy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| Marka, model, nazwa handlowa pojazdu kompletnego czyli przed wykonaniem adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji: |
| Marka, model, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego czyli po wykonaniu adaptacji (wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji: |
| Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: |
| Certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789 (podać datę wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania, testy zderzeniowe) |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |
| PRZEDMIOT: SPRZĘT - WYPOSAŻENIE | Ilość: Załącznik nr 2.6 |
| Cena jednostkowa netto | Wartość ogółem netto (poz. 1 x ilość) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Marka / Typ: |
| Termin realizacji zamówienia: |

      - SERWIS GWARANCYJNY I SERWISU POGWARANCYJNY

Lokalizacja punktu/ów  serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z  Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.  - Dz. U. z 2019 poz. 175; (wymienić dla ambulansu i wyposażenia – sprzętu medycznego):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU POGWARANCYJNEGO

|  | Wpisać odpowiednio: TAK lub NIE lub podać warunki oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Ambulans: min 2 letnia pełna gwarancja bez limitu kilometrów, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w najbliżej położonej dla Zamawiającego Autoryzowanej Stacji Obsługi. |  |
| 2 | Gwarancja mechaniczna, nie krócej niż 24 miesiące (bez limitu km). |  |
| 3 | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu 36 miesięcy |  |
| 4 | Gwarancja na perforację min. 120 miesięcy. |  |
| 5 | Gwarancja na zabudowę medyczną min. 24 miesiące. |  |
| 6 | W przypadku awarii oferowanego ambulansu, bez względu na to czy awaria wystąpi w pojeździe bazowym czy zabudowie specjalnej, Wykonawca zapewni pojazd zastępczy w ciągu 72h od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego |  |
| 6 | Sprzęt medyczny (wyposażenie ambulansu) min. 2 letnia pełna gwarancja |  |
| Pozostałe |
| 8 | W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi |  |
| 7 | Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę |  |
| 8 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii/usterki max 48 godz. |  |
| 9 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min.6 miesięcy |  |
| 10 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (maksymalnie 10 dni) |  |
| 11 | Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (maksymalnie 5 napraw niezależnie od rodzaju naprawy) |  |

Wymagania / Oświadczenia / Dokumenty:

| l.p. | Warunek / Oświadczenie / Dokumenty | Wpisać odpowiednio: TAK / NIE / lub zgodnie z Rozdz. IV.2 SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | oświadczamy, że na podstawie art.8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) |
|  | UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... |  |
| 2 | W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że: |
| a) | wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa |  |
| b) | informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i administracyjnych w trybie jawnym, |  |
| c) | zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne |  |
| 3 | nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w na podstawie Art. 24 ust. 1 i Art. 24 ust.5 Ustawy PZP |  |
| 4 | uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert |  |
| 5 | oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. |  |
| 6 | zawarty w rozdziale XIX SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach |  |
| 7 | wyrażamy zgodę na odroczony termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury |  |
| 8 | na asortyment objęty ofertą posiadamy stosowane dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium RP |  |
| 9 | oświadczamy, że asortyment zaoferowany w ofercie jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 2.6 do SIWZ |  |
| 10 | oświadczam, że na dzień składania oferty, oferowany ambulans spełnia wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 (typ ambulansu C) jest fabrycznie nowy min. 2019 rok, nie eksploatowany, posiada wymagane świadectwa homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokument np. certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu ) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. |  |
| 11 | oświadczam, że na dzień składania oferty, oferowany sprzęt medyczny składający się na wyposażenie ambulansu jest fabrycznie nowy min. 2019 rok, nie eksploatowany, posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.) |  |
| Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców |
| 12 | wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ |  |
| 13 | oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.4-5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) – załącznik nr 2.2 do SIWZ |  |
| 14 | oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 Ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) – załącznik nr 2.2B do SIWZ |  |
| 16 | lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zmawiającego o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP) | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 17 | pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie. |  |
| 18 | w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 19 | dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.(Dz. U. 2015 poz. 876 ze zmianami) świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego); certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego I sterylnej, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III) | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 20 | Rozdział II, pkt. 3 SIWZ – wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; poprzez określenie „odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie co najmniej dwóch zamówień / dostaw na kwotę co najmniej 300.000,00 zł brutto dla jednego zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 21 | wypełniony kosztorys parametryczny na podstawie – załącznik 2.6 do SIWZ (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna [zapis danych w formacie DOC lub PDF lub XLS] |  |
| 22 | stosowne dokumenty na ambulans - certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789 (załączono do oferty z podaniem daty wystawienia dokumentu, numer sprawozdania oraz nazwę jednostki, która przeprowadziła badania, testy zderzeniowe), świadectwo homologacji wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
| 23 | aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 24 | aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 25 | aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |
| 26 | dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego |
| 27 | umowa spółki cywilnej lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| 28 | umowa konsorcjum | Art. 26 ust.2 Ustawy PZP |
| Podwykonawcy |
| 29 | Zamówienie zrealizujemy sami |  |
| 30 | Przy udziale podwykonawców w n/w zakresie (wymienić): |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| Inne dokumenty: |
| 31 | inne: |  |
| 28 | inne: |  |

# ZAŁĄCZNIK NR 2.2A

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach,  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia 13.09.2019 z późn. zm.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdział II SIWZ z dnia 13.09.2019 r. z późn. zm. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# ZAŁĄCZNIK NR 2.2B

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ust. 5 ustawy PZP

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 4-5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# ZAŁĄCZNIK NR 2.3

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 1)

| Nazwa Firmy |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli |  |

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że

nie należę do grupy kapitałowej

/

należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą  niżej wymienione podmioty:2)

| l.p. | Dane podmiotu (nazwa, adres) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

# 1)  Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP

2)   niepotrzebne skreślić

# ZAŁĄCZNIK NR 2.4

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

Art. 22a ust. 1 Ustawa PZP ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW  ODDAJĄCYCH

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby |  |
| --- | --- |
| Zarejestrowana siedziba, adres |  |

Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zakres udostępnianych zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: …......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

…......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Okres udostępnienia zasobów ………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załączam dokumenty o których mowa w Rozdział III, pkt. 8 SIWZ: TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

# ZAŁĄCZNIK NR 2.5

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

## Rozdział III Pkt. 2.1 SIWZ.

## WYKAZ  WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH TRZECH  LAT1)

| L. p. | Rodzaj dostawy | Data wykonania | Zamawiający | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1)   Zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.  Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienie wykonano należycie (np. poświadczenia, referencje)

# Text boxes

OFERTA